РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Калининградская область

Администрация муниципального образования

городское поселение «Поселок Донское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 22 » октября 2015 года                                                                              № 155

Об утверждении Правил пользования системами водопровода и канализации,  расположенными в границах муниципального образования

«Поселок Донское»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также в целях бесперебойного обеспечения населения, предприятий и организаций муниципального образования «Поселок Донское» питьевой водой, приема и транспортировки сточных вод,

постановляет:

1. Утвердить Правила пользования системами водопровода и канализации,  расположенными в границах муниципального образования муниципального образования «Поселок Донское», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский район» svetlogorsk39.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации муниципального образования «Поселок Донское» | А.Б. Щепкин |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации

МО «Поселок Донское»

№ 155 от « 22 » октября 2015 г.

Правила

пользования системами водопровода и канализации

муниципального образования «Поселок Донское»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила устанавливают порядок устройства, содержания и пользования поселковым водопроводом и канализацией  МО    «Поселок Донское» и определяют взаимоотношения между Муниципальным казенным предприятием «Водоканал Донское» МО «Поселок Донское» и его структурными подразделениями, именуемыми в дальнейшем    «Водоканал Донское», и всеми потребителями - абонентами,  именуемыми в дальнейшем «абонентами», пользующимися услугами водопровода и канализации.

1.2. Все сооружения водопровода и канализации являются муниципальной собственностью и находятся в пользовании «Водоканал Донское».

1.3.Абонентами являются потребители, непосредственно присоединенные к системам  водоснабжения и канализации «Водоканал Донское» путем устройства водопроводных вводов и канализационных выпусков в соответствии с требованиями настоящих Правил и несущие ответственность за оплату услуг водоснабжения и канализации.

1.4. Правила обязательны для исполнения всеми абонентами независимо от их ведомственной принадлежности.

1.5. Системы водоснабжения и канализации МО «Поселок Донское» предназначены для коллективного пользования и оказания коммунальных услуг населению, промышленным и другим предприятиям и организациям.

«Водоканал Донское» гарантирует под надзором органов Госсанэпиднадзора безопасность питьевой воды при условии, что все присоединенные абоненты будут технически правильно пользоваться поселковой и внутриабонентской системами водоснабжения.

Несоблюдение абонентами установленных технических требований по эксплуатации и пользованию системами водоснабжения и канализации может привести к ухудшению качества питьевой воды, нарушению технологических процессов по очистке сточных вод и загрязнению водоемов.

Категорически запрещается присоединение к поселковым системам водоснабжения и канализации без согласования с «Водоканал Донское».

1.6. Системы поселковой канализации предназначены для приема и отвода бытовых сточных вод. Прием производственных сточных вод в поселковую канализацию может быть допущен по разрешению «Водоканал Донское» и при условии выполнения абонентами требований правил по приему производственных сточных вод в систему канализации МО «Поселок Донское».

1.7. Граница ответственности за эксплуатацию систем водоснабжения и канализации определяется балансовой принадлежностью.

1.8. Разрешение на дополнительный отпуск воды и прием стоков в канализацию государственным, кооперативным, арендным и др. промышленным предприятиям, организациям, учреждениям, а также коммунально — бытовым объектам долевого участия в развитие поселковых систем водопровода и канализации в размерах, установленных действующим законодательством.

1.9. Присоединение объектов к систеам водопровода и канализации МО «Поселок Донское» производится только после выполнения технических условий, выданных «Водоканал Донское».

1.10. Пользование системами водопровода и канализации допускается только при обязательном выполнении всех условий и положений, изложенных в настоящих Правилах. Во всех остальных случаях пользование системами водоснабжения и водоотведения рассматривается как самовольное.

1.11. Меры охраны сооружений водопровода и канализации, предусмотренные настоящими Правилами, обязательны к выполнению всеми абонентами.

1.12. В случае, когда имеется возможность для производственно — технических и хозяйственно — бытовых нужд абонента использовать местные водные источники, «Водоканал Донское» имеет право обязать этих абонентов построить в определенный срок собственными силами и средствами производственно — технический и хозяйственно — бытовой водопроводы, включая пожаротушение, а после истечения этого срока — ограничить или отказать таким предприятиям и организациям в отпуске питьевой воды из системы поселкового водопровода для производственно — технических нужд. С учетом этих же условий должен решаться вопрос о подключении к системам водоснабжения вновь построенных предприятий и организаций. Использование питьевой воды в технологических процессах, не требующих воды такого качества, может быть допущено по специальному разрешению «Водоканал Донское» сроком до 1 года.

1.13. «Водоканал Донское» обязан устанавливать абонентам лимиты на потребление питьевой воды из поселкового водопровода и прием сточных вод в городскую канализацию на уровне расчетной рациональной потребности индивидуально для каждого потребителя с организацией учета у каждого абонента.

1.14. Использование питьевой воды для работы холодильного оборудования, как правило, запрещается. Разрешение на эксплуатацию холодильных установок, требующих расхода питьевой воды, в искючительных случаях выдается «Водоканал Донское» на основании обоснованных доказательств невозможности использования другого оборудования сроком до 1 года с обязательством технической замены данного оборудования.

1.15. Абонент по требованию «Водоканал Донское» обязан разрешить присоединение к находившимся на балансе и обслуживании абонента водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам других абонентов (субабонентов).

1.16. Абонент имеет право в случае несвоевременого взноса за воду со стороны субабонента взимать данную плату в соответствии с постановлением ВС РФ № 4725-1 от 01.04.93г.

1.17.  Субабоненты, получающие воду от сетей основного абонента и сбрасывающие сточные воды в канализационные сети основного абонента, заключают договор на пользование водой и сброс сточных вод с последним. Оплата производится с учетом п. 6.9. Разногласия между абонентом и субабонентами по вопросам водоснабжения и канализации, а также по взаиморасчетам  «Водоканал Донское» не рассматривает.

1.18. Изменение абонентом расхода воды, количества и качества сточных вод допускается с разрешения «Водоканал Донское».

1.19. Жалобы на действия «Водоканал Донское» рассматриваются администрацией МО «Поселок Донское».

1.20. При выполнении настоящих правил следует руководствоваться всеми действующими нормативными документами по водоснабжению  и канализации.

1.21. «Водоканал Донское» вправе отключать от систем водоснабжения и канализации, по согласованию с администрацией МО «Поселок Донское», предприятия, не выполняющие требования настоящих Правил.

2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ МО «ПОСЕЛОК ДОНСКОЕ»

2.1.На присоединение к системам водоснабжения и канализиции новых и реконструируемых объектов или на увеличение объема подачи воды и отведения сточных вод по существующим присоединениям организация (заказчик, застройщик, абонент) обязан получить в «Водоканал Донское», независимо от ведомственной принадлежности водопроводных и канализационных сетей и устройств, к которым производится присоединение, разрешение и технические условия на присоединение. Для этого организация представляет «Водоканал Донское» заявку с приложением плана участка в М — 1:2000, 1:1000 всего объекта с указанием улиц, характеристики присоединяемого объекта (название, высота или этажность, перечень субабонентов и др.). План должен быть согласован с архитекторами проектной организации и администрации МО «Светлогорский район». Кроме того, представляются следующие данные:

Для присоединения к системе водоснабжения:

- ресчеты максимального и среднесуточного расхода воды на хозяйственно- питьевые и технические нужды (куб.м/сут., л/сек.),

- расчеты по всем видам водопотребления (количество работающих, количество точек подключения, обоснование расходов воды на технические нужды и др.) со ссылкой на соответствующие нормативные документы,

- расчеты противопожарного расхода воды (л/сек.) - на наружнее и внутреннее пожаротушение, пожарные краны, автоматические водяные и водопенные установки пожаротушения,

- сведения о наличии собственных источников водоснабжения, насосных станций, очистных сооружений, резервуаров, водонапорных башен и других сооружений с их характеристикой; номера ввода, центральный тепловой пункт (для жилищного фонда);

Для присоединения к системам канализации:

- расчет среднего и максимального количества сточных вод в сутки, максимального количества в секунду и продолжительность спуска сточных вод в течение суток,

- перечень загрязняющих веществ в производственных сточных водах, справку об утилизации осадка, данные о степени загрязнения сточных вод радиоактивными веществами и данные анализов сточных вод по среднему и максимальному количеству отводимых сточных вод.

До выдачи разрешений, а также технических условий «Водоканал Донское» вправе провести отбор проб и необходимые анализы сточных вод, отводимых с действующего объекта за счет потребителя.

2.2. «Водоканал Донское» после получения заявки и перечисленных в п. 2.1. данных в срок до 15 дней выдает технические условия на присоедтнение к действующим системам водоснабжения и канализации. При необходимости обследования объекта и гидравлических расчетов сети срок увеличивается до 45 дней.

Примечание:

1. Водопроводным вводом считается ответвление от поселковой водопроводной сети до последней задвижки на водомерном узле.

2. Канализационным выпуском считается участок канализационной сети от стены здания до первого колодца канализационной сети.

3. Соединительной	веткой называется присоединение от канализационного контрольного колодца к системе коммунального водоотведения.

2.3. При недостаточной мощности насосных станций и пропускной способности водопроводных и  канализационных сетей, удаленности или отсутствии необходимых сооружений в районе проектируемого объекта, с учетом общего плана развития «Водоканал Донское» вправе потребовать от абонента выполнения проектных и строительных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей, их отдельных участков и устройству сооружений на них в любом районе поселка, необходимых для обеспечения нормального водоснабжения и водоотведения проектируемого объекта. В случае отказа от выполнения поставленных условий «Водоканал Донское» может отказать в присоединении к системам водоснабжения и канализации.

2.4. Технические условия на присоединение к системам водоснабжения и канализации должен определять:

- место присоединения,

- порядок согласования проектной документации,

- срок действия технических условий;

Ведомственную принадлежность проектируемого (реконструируемого) присоединения и границы раздела сетей «Водоканал Донское» и организации;

- специальные технические требования к устройству присоединения. Кроме того, в технических условиях дополнительно приводятся:

Для присоединения к системам водоснабжения:

- расчетных напор в месте присоединения ввода,

- требования к контрольно — измерительной аппаратуре и устройству водомерного узла, в том числе: устройство узла учета воды в каждом здании жилого фонда,

- максимальное количество отпускаемой воды и режим водопотребления,

- требования к устройству резервуаров;

Для присоединения к системам канализации:

- отметка лотков в месте присоединения,

- количество, состав и режим приема отводимых сточных вод,

- требования к устройствам для отбора проб и измерений расхода сточных вод.

2.5. На основе полученных от «Водоканал Донское» технических условий на присоединение проектной организацией разрабатывается проект присоединения в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и другими нормативными документами. Выполнение технических условий, выданных предприятием «Водоканал Донское», является обязательным и для организации (заказчика, застройщиа, абонента),  и проектных организаций — разработчиков проектов водоснабжения и водоотведения.

2.6. Вне зависимости от порядка утверждения разработанного проекта на присоединение (заказчик, застройщик) обязан представить «Водоканал Донское» три экземпляра проекта, генеральный план участка в масштабе 1:500.

Проект присоединения к системам водоснабжения должен содержать:

- выкопировку из плана местности в масштабе 1:2000,

- генеральный план участка в масштабе 1:500 со всеми проектируемыми и существующими подземными сооружениями с указанием глубины их заложения, согласованный с отделом подземных сооружений,

- план помещения с водомерным узлом нижнего (подвального) этажа здания в масштабе 1:50 — 1:100 с нанесенными водопроводными сетями и устройствами;

- рабочие чертежи врезки водопроводного ввода и водомерного узла в масштабе 1:10 — 1:20,

- профиль ввода — от места врезки до водомерного узла,

- расчетно — пояснительную записку с указанием расхода воды на хозяйственно — технические нужды, насосного оборудования, существующих и потребных напоров.

2.7. Проект присоединения к системам водоотведения должен содержать:

- выкопировку из плана местности в масштабе 1:500 со всеми проектируемыми и существующими сооружениями с указанием глубины их заложения, согласованную с отделом подземных сооружений,

- профиль проектируемых канализационных линий с указанием гидрогеологических условий, диаметра труб, уклонов, напонения трубопроводов, скорости, расчетных расходов сточных вод, коэффициента неравномерности, отметок заложения проектируемых и существующих труб. Мест и отметок пересечений с подземными сооружениями с указанием их диаметров.

- профиль предоставляется в масштабе 1:100 по вертикали и от 1:100 до 1:500 по горизонтали,

- рабочие чертежи проектируемых канализационных сооружений,

- расчетно — пояснительную записку.

2.8. «Водоканал Донское» обязан рассмотреть представленный на согласование проект присоединения в двухнедельный срок, а в отдельных случаях — до 30 дней. При этом «Водоканал Донское» должен проверить соответствие разработанного проекта ранее выданным техническим условиям и настоящим Правилам.

За соответствие разработанного проекта требованиям действующих СНиП и других документов ответственность несет проектная организация.

2.9. Согласованный с «Водоканал Донское» проект действителен течении двух лет со дня согласования. Если проект по истечении этого срока не осуществлен, то он заново подлежит согласованию с «Водоканал Донское», при этом последним могут быть поставлены дополнительные условия.

2.10. Все изменения, вносимые в проектные решения в процессе проектирования, и отступления от выданных условий на присоединение подлежат дополнительному согласованию с «Водоканал Донское».

2.11. Один экземпляр согласованного с «Водоканал Донское» проекта присоединения возвращается организации, два других используются при осуществлении технического надзора за строительством и приемке в эксплуатацию присоединения.

2.12. Все работы по устройству и реконструкции присоединений производятся силами и средствами организаций под техническим надзором «Водоканал Донское». Для ведения надзора между организациями и «Водоканал Донское» заключаются договоры, в которых предусмотрены средства для ведения надзора. Строительство или реконструкция не могут быть начаты до заключения договора на технический надзор.

2.13. До пуска в эксплуатацию все водопроводные и канализационные сети, вводы и сооружения обязательно предъявляются к сдаче «Водоканал Донское» с одновременным представлением следующей документации:

- актов на скрытые работы по устройству оснований, фундаментов, упоров, уплотнений грунтов, изоляции и др.,

- сертификатов и паспортов на трубы, оборудование, конструкции или документов их замещающих,

- актов санитарной обработки сетей и сооружений,

- сварочной ленточки с указанием фамилии сварщика и номера его удостоверения,

- актов гидравлических испытаний коммуникаций и сооружений на прочность и герметичность, актов на эффект действия выпусков,

- исполнительных чертежей, согласованных с органами подземных сооружений и другими заинтересованными организациями,

- актов на выполнение работ по защите трубопроводов от коррозии,

- ведомости отступлений от проекта, согласованных с проектной организацией, аказчиком, «Водоканал Донское», другими заинтересованными организациями,

- гарантийных паспортов строительной организации на сдаваемый объект с указанием ответственности строительной организации за срытые дефекты,

- журнал производства работ,

- справки бухгалтерии заказчика (застройщика) о балансовой стоимости сетей и сооружений, подлежащих передаче на баланс «Водоканал Донское» согласно п. 1.7. Правил.

2.14. Приемка построенных водопроводных и канализационных сетей и сооружений осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по водоснабжению и канализации.

2.15. Водопроводные присоединения к системам «Водоканал Донское» до пуска их в эксплуатацию проходят промывку и санитарную обработку в соответствии с Инструкцией по контролю за обеззараживанием хозяйственно — питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении, с составлением специального акта.

2.16. Санитарную обработку водопроводных присоединений производит строительная организация (заказчик, застройщик) за свой счет или «Водоканал Донское» за счет этих организаций, Количество израсходованной на промывку воды определяется по формуле:

Q = 2,65  х   F х  t    \ /  H (куб.м/сек).

Где: F – площадь сечения задвижки на промывном стояке, кв.м.,

H – напор воды, м.,

T – время, сек.

Расчет за израсходованную воду на разбавление хлорной воды производится по вышеуказанной формуле.

Сведения о продолжительности промывки, диаметре промывного стояка, напоре в сети определяются справкой «Водоканал Донское».

2.19. Врезка и промывка водопроводных вводов, присоединение канализационных выпусков, принадлежащих гражданам на провах личной собственности, производится «Водоканал Донское» за счет домовладельцев.

2.20. Пуск в эксплуатацию построенных присоединений производится предприятием «Водоканал Донское» в присутствии представителя абонента и строительной организации после оформления договора или заявления — обязательства.

2.21. Датой окончания всех работ является день выдачи акта технической приемки.

2.22. Заказчик (застройщик) несет ответственность за нормальную работу и техническое состояние водопроводных и канализационных сетей и сооружений в продолжение одного года со дня их сдачи в эксплуатацию и в течение этого срока по указанию «Водоканал Донское» ликвидирует своими силами и средствами все выявленные технические неисправности.

2.23. Самовольное присоединение к системам водоснаюжения и канализации запрещено. Самовольным считается присоединение, которое произведено без участия технадзора со стороны «Водоканал Донское», или произведенное при участии последнего и по проекту, согласованному с «Водоканал Донское», но еще не сданное в эксплуатацию в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, а также переустройство без ведома «Водоканал Донское» водопроводных вводов, водомерных узлов, замена или снятие водосчетчиков и присоединение по временной схеме, не оформленные в «Водоканал Донское», или пользование водой по истечении срока выданного разрешения.

Самовольное присоединение подлежит немедленному отключению силами и средствами пользователя.

2.24. «Водоканал Донское» вправе разрешить пользование водой по временной схеме. Временные водопроводные линии сооружаются и содержатся абонентом и на баланс «Водоканал Донское» не передаются. Целесообразность установки водосчетчика на временной водопроводной линии определяется «Водоканал Донское» в каждом отдельном случае.

2.25. Разрешение на пользование водой по временной схеме является свидетельство, выданное «Водоканал Донское», или договор. Разрешение выдается сроком не более чем на один год. По истечении года разрешение должно быть возобновлено. «Водоканал Донское» вправе отказать в продлении ранее выданного разрешения в случае, если потребитель не выполняет предписаний «Водоканал Донское» по организации более устойчивого водоснабжения объекта и при несоблюдении требований настоящих Правил.

2.26. Подключение временных водопроводных линий к поселковой магистрали проиводтся только «Водоканал Донское». Категорически запрещается производить подключение временных водопроводов другим лицам.

2.27. Подключение временных водопроводных линий к колодцам с водоразбоными колонками, пожарными гидрантами и водосчетчиками не разрешается.

2.28. Заправка автотранспорта для поливки и мытья улиц производится через специальные водоразборные устройства, оборудованные «Водоканал Донское», или через гидранты за счет абонента — по расценкам «Водоканал Донское» и в местах, определенных «Водоканал Донское».

2.29. Владельцы водоразборов обязаны:

- следить за исправностью водоразборов, сохранностью водоразборов, их частей, соблюдением санитарных требований,

- не допускать бесцельного разлива воды, образования луж и наледи,

- содержать в исправнсти водостоки и подступы к водоразборам.

2.30. Абонент, имеющий водоразбор коллективного пользования, обязан предоставить возможность пользования им населению, проживающему вблизи этого водоразбора.

2.31. При несоблюдении требований пп. 2.29 — 2.30 «Водоканал Донское» производит немедленное отключение точки присоединения.

3. МЕРЫ ОХРАНЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

3.1. Городские водопроводные и канализационные сооружения являются объектами особо важного значения в жизнеобеспечении поселка.

3.2. Для сетевых сооружений водопровода и канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территории абонентов устанавливается следующая охранная зона:

- для сетей диаметром менее 600 мм — 10-метровая зона, по 5 метров в обе стороны от наружной стенки трубопровода или от выступающих частей здания, сооружения,

- для магистралей диаметром свыше 1000 мм — 20-50-метровая зона в обе стороны от стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения в зависимости от грунтов и назначения трубопровода.

Водопровод должен проходить вне территории объекта на расстоянии не менее 5 метров от забора.

3.3. В пределах охранной зоны без согласования с «Водоканал Донское» запрещается производить любые виды работ, в том числе:

- возводить здания и сооружения как постоянного, так и временного характера, организовывать склады, свалки, стоянки автотранспорта или строительных материалов,

- производить посадку деревьеув и кустарников на расстоянии менее 3 метров от стенок труб,

- изменять, т. е. повышать, посредством подсыпки или понижать путем срезки, существующий уровень поверхности земли,

- устраивать постоянные или временные дорожные покрытия из желзобетонных плит,

- использовать буровые или другие механизмы ближе 15 метров от оси трубопроводов или от наружных стенок др. сетевых сооружений,

- загромождать свободный доступ и подъезды к трассам водопровода и канализации, к колодцам, камерам и др. сооружениям.

3.4. Без разрешения «Водоканал Донское» запрещается:

- устраивать какие бы то ни было соединения между сетью городского водопровода и местными источниками водоснабжения,

- производить какие-либо работы на уличной сети водопровода и канализации,

- открывать крышки водопроводных и канализационных колодцев, спускаться в них, закрывать и открывать задвижки на уличной сети и вводах, сбрасывать в колодцы снег, мусор, сливать различные жидкости, определенные в п. 2.1.

3.5. Абонент обязан обеспечить от замерзания и повреждений ввод водопровода в пределах помещений до узла водосчетчика и узел водосчетчика.

3.6. При невыполнении абонентом в назначенный срок нормативных требований по надлежащему содержанию зон санитарной охраны водопровода и канализации «Водоканал Донское» имеет право предъявлять абоненту счет за воду и канализацию как к нарушителю настоящих Правил. Счета, исчисленные в соответствии с п. 5.8, без учета показаний установленных водосчетчиков, предъявляются по всем вводам за время нарушений, по канализационным выпускам — по расходу сточных вод, определяемому расчетным путем исходя из диаметра коллектора и наполнения, равного 0,95.

3.7. Абонент несет полную ответственность за комплектность, сохранность и нормальное техническое состояние всех отключающих устройств, предотвращающих подтопление подвальных помещений при авариях на водопроводных и канализационных сетях. В случае подтопления подвальных помещений, вызванного отсутствием задвижек, затворов, негерметическим закрытием «ревизий», неисправностью других внутридомовых технических устройств, водопроводных и канализационных сетей и сооружений, находящихся на балансе абонента, ответственность за причиненный материальный ущерб несет абонент независимо от того, где произошла авария: на сетях абонента или «Водоканал Донское».

4. УСТАНОВКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ЗАМЕНА ПРИБОРОВ УЧЕТА ОТПУЩЕННОЙ ВОДЫ

4.1. Открытие водоснабжения и установка водосчетчиков или других измерительных устройств производится «Водоканал Донское» после технической приемки водопроводного ввода, водомерного узла и оформления договора или заявления-обязательства.

4.2.  Пуск водопроводного ввода до установки водосчетчика запрещается и рассматривается как самовольное водопользование.

4.3. Водосчетчики в здании должны устанавливаться непосредственно за наружной от ввода стеной и размещаться в удобном и легкодоступном помещении с надежной гидроизоляцией и температурой не ниже + 4 град. С; имеющем освещение, достаточное для снятия показаний. Помещения водомерных узлов оборудуются, содержатся и эксплуатируются абонентом.

4.4 Абонент обязан:

- защищать помещения водомерных узлов от грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, содержать помещения в чистоте и недопускать хранения в них каких-лобо предметов и материальных ценностей,

- обеспечить надежную гидроизоляцию помещений водомерных узлов с трубопроводами водопроводных вводов от помещений, в которых находятся товаро — материальные ценности, за убытки, нанесенные владельцу материальных ценностей из-за аварии на внутренней водопроводной сети, водомерных узлах и водосчетчиках, «Водоканал Донское» ответственности не несет;

- держать помещение водомерного узла на запоре, не допускать в него посторонних лиц и беспрепятственно, в любое время суток, допускать представителей «Водоканал Донское» по их служебным удостоверениям к водосчетчикам, водопроводным устройствам и оборудованию;

- защищать водомерный узел и водосчетчики от замерзания, обеспечив возможность беспрепятственного снятия показаний и замены водосчетчика;

- на видном месте укрепить табличку с указанием номера водомерного ввода, местонахождения водосчетчика и ключа от помещения.

4.5. В случае размещения водомерных узлов в помещениях, не отвечающих требованиям п. 4.3. настоящих Правил, водомерные узлы должны быть перенесены в другое помещение, согласованное с «Водоканал Донское», силами и средствами абонента, в установленные «Водоканал Донское» сроки.

4.6.При невыполнении в установленный срок работ по переносу водомерного узла в другое помещение, водопользование считается безучетным по вине абонента и расход воды определяется в соответствии с п. 5.8 Правил за время со дня выписки последнего счета по день выполнения работ.

4.7. В помещениях водомерного узла должна быть электрическая розетка для подключения электрических приборов. В нем запрещается устройство канализационных линий, стояков и выпусков.

4.8. В случаях, когда водомерные узлы расположены в помещениях, не принадлежащих абоненту, абонент вправе предъявить претензии к владельцу помещения и взыскать с последнего материальный ущерб, связанный с порчей фасонных частей водосчетчика и недоступностью водомерного узла.

4.9. Для учета отпущенной воды следует использовать стандартные водосчетчики или другие измерительные устройства, применение которых разрешено Госстандартом РФ.

Водосчетчики должны быть поверены и опломбированы органами Госстандарта РФ в установленные сроки с предоставлением свидетельства    «Водоканал Донское». Установка и эксплуатация неопломбированных водосчетчиков запрещена.

4.10. При смене водосчетчика или при производстве других работ на водомерном узле абонент обязан, после их выполнения, проверить наличие пломб на обводной задвижке и водосчетчике; при обнаружении нарушений письменно сообщить об этом «Водоканал Донское» в течение суток.

4.11. При задержке смены водосчетчика абонент оплачивает «Водоканал Донское» стоимость простоя рабочей силы и транспорта по расценкам «Водоканал Донское», о чем на месте составляется акт. Если абонент отказывается подписать акт, то этот акт действует при одностороннем подписании представителем «Водоканал Донское» с указанием фамилии представителя абонента.

4.12. Водопотребители, получающие воду от заводомерных сетей (субабоненты), для учета расходуемой воды устанавливают водосчетчик (подводомер), показания которого являются основанием для расчетов с абонентом. Подводомер на баланс «Водоканал Донское» не передается, и работа их «Водоканал Донское» не учитывается. Подводомер должен соответствовать требованиям, которые предъявляются настоящими Правилами к водосчетчику.

Абонент не имеет права отпускать субабоненту питьевую воду на технические нужды без специального разрешения «Водоканал Донское».

5. УЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОТПУЩЕННОЙ ВОДЫ
И ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД

5.1.  Количество воды, израсходованной абонентами, определяется по показаниям водосчетчиков. Установленных в соответствии с требованиями настоящих Правил. Отклонения в показаниях в ту или другую сторону в пределах, установленных Госстандартом РФ, не могут служить основанием для перерасчета за воду.

5.2.  Количество сточных вод, сбрасываемых в систему канализации, определяется:

- в жилом секторе и коммунально — бытовых предприятиях — равным количеству воды, поступившей из системы городского водоснабжения и др. источников;

- в промышленности и других организациях — равным количеству поступившей воды из систем городского водоснабжения и др. источников с учетом безвозвратных потерь.

5.3. Снятие показаний с водосчетчиков производится представителем «Водоканал Донское», имеющим служебное удостоверение, совместно с представителем абонента, который обеспечивает беспрепятственный доступ к водосчетчику.

Абонент обязан иметь в помещении водомерного узла журнал записи снятия показаний по установленной «Водоканал Донское» форме, Представитель «Водоканал Донское» заносит показания водосчетчика в журнал и ставит свою подпись. При отсутствии журнала жалобы абонента на несоответствие показаний «Водоканал Донское» не рассматриваются.

5.4. Право снятия показаний предоставлено абонентам. В этих случаях сроки снятия показаний и представления сведений согласовываются с     «Водоканал Донское». Правильность снятия показаний и представленных сведений контролируется не реже одного раза в квартал. Проверка производится представителем «Водоканал Донское» и абонента. В этом случае абонент обязан выделить своего представителя для участия в проверке и оформлении сведений контрольной проверки, в которых указываются, кроме показаний водосчетчика, все замечания и нарушения. Сведения заверяются подписями представителей и печатью абонента. При безмотивном отказе от подписи сведения являются основанием для исчисления количества израсходованной воды и приема сточных вод в канализацию, в соответствии с требованиями настоящих Правил.

5.5. Если контрольной проверкой установлено, что абонент представлял неправильные сведения о расходах воды, «Водоканал Донское» имеет право произвести перерасчет за прошедшее время со дня последней контрольной проверки, но не более чем за 1 год.

5.6. При неисправности водосчетчика не по вине абонента количество израсходованной воды и принятых сточных вод определяется по среднесуточному расходу за предыдущие три расчетных месяца, когда водосчетчик работал. Этот порядок расчета сохраняется на срок до установки нового водосчетчика.

5.7. При неисправности водосчетчика по вине абонента количество израсходованной воды определяется по пропускной способности трубы ввода в соответствии с п. 5.8. настоящих Правил со дня выписки последнего счета, но не более чем за один год; а у абонентов, самостоятельно снимающих показания с водосчетчиков, - со дня предыдущей контрольной проверки.

Считать, что водосчетчики не работают по вине абонента, - в следующих случаях:

- нарушение целостности стекла,

- срыва или повреждения стрелок,

- повреждения или срыва пломб,

- повреждение циферблата,

- повреждение корпуса,

- размораживания,

- отсчета показаний в обратном порядке из-за неисправности обратного клапана,

- отсутствия доступа в помещение водомерного узла для смены водосчетчика,

- отказа абонента в предоставлении возможности сменить водосчетчик,

- невыполнения предписаний по перевязке водомерного узла, если диапазон измерений водосчетчика не соответствует расходу воды,

- попадание горячей воды или выхода из строя в связи с производством сварочных работ на водомерном узле,

- переключения водопроводных вводов и связанного с этим изменения режима работы и нагрузки на водосчетчик без согласования с «Водоканал Донское»,

- несвоевременной сдачи госповерителю,

- невыполнения в срок мероприятий, указанных в акте обследования состояния водоснабжения.

5.8. При обнаружении утечки воды на сетях абонента, когда водосчетчик на вводе не установлен или не работает, количество израсходованной воды и прием сточных вод определяется по пропускной способности трубы водопроводного ввода, присоединенной к городской магистрали, при скорости движения воды в ней, равной 1,5 м/сек, и действии полным сечением в течение 24 часов в сутки за период со дня выписки последнего счета по день ликвидации утечки, но не более чем за один год. Об устранении утечки абонент письменно извещает «Водоканал Донское».

Факт обнаруженной утечки устанавливается представителем    «Водоканал Донское» в присутствии абонента, о чем на месте составлятся акт в двух экземплярах, один из которых вручается абоненту. При несогласии с содержанием акта абонент обязан подписать его с указанием своих возражений. При безмотивном отказе от подписи акт считается действительным и является основанием для определения количества израсходованной воды и принятых сточных вод по пропускной способности трубы.

5.9. Количество израсходованной воды и принятых сточных вод по пропускной способности трубы ввода, в соответствии с п. 5.8. настоящих Правил, определяется в следующих случаях:

- самовольного присоединения к водопроводным и канализационным сетям и устройствам за весь период самовольного водопользования. Если прошедший период невозможно определить документально, то он определяется сроком исковой давности. Этот порядок расчетов сохраняется до сдачи присоединения в установленном порядке или его ликвидации, о чем водопользователь письменно извещает «Водоканал Донское»,

- срыва пломб с обводной противопожарной задвижки без разрешения «Водоканал Донское» за период со дня последнего снятия показаний по день обнаружения, а у абонентов, самостоятельно снимающих показания, - со дня предыдущей контрольной проверки. Срыв пломбы с этих задвижек может производиться без предварительного уведомления «Водоканал Донское» только при тушении пожара, причем абонент обязан в течение суток после окончания пользования представить в «Водоканал Донское» акт и вызвать представителя для опломбирования.

Примечание:

1. Задвижка на обводной линии водомерного узла пломбируется  «Водоканал Донское» в закрытом состоянии.

2. Задвижки, установленные на противопожарных вводах пломбируются в открытом состоянии.

- пользования водой из уличных водоразборов не по прямому назначению и при утечке воды. Расчет производится за весь период пользования по день прекращения, о чем пользователь письменно извещает «Водоканал Донское». Если прошедший период документально установить невозможно, то за три предыдущих календарных месяца,

- пользования водой не для нужд пожаротушения через гидранты и другие противопожарные устройства. Расчет производится за весь период пользования, о чем пользователь письменно извещает «Водоканал Донское». Если прошедший период докуметнально установить невозможно, то за три предыдущих месяца,

- невозможности снятия показаний водосчетчика из-за отсутствия нормального доступа к нему, в том числе и по причине невыполнения требований по охране труда и технике безопасности. Расчет производится за период со дня снятия последних показаний по день устранения замечений, о чем абонент письменно извещает «Водоканал Донское», а у абонентов, самостоятельно снимающих показания, - со дня предыдущей контрольной проверки, но не более чем за один год.

5.10.  Во всех случаях, перечисленных в п. 5.7 и 5.9, после устранения установленных нарушений перерасчеты за израсходованную воду и принятые сточные воды не производятся.

5.11. Все имеющиеся в настоящих Правилах ссылки на п. 5.8 относятся исключительно к порядку определения расхода воды.

5.12. Количество израсходованной воды через оформленные в установленном порядке временные водопроводы и уличные водоразборы при отсутствии утечек определяется по нормам водопотребления, утвержденным местными органами, а при отсутствии утвержденных норм — по действующим СНиП.

5.13.  При повреждении городского водопровода виновные оплачивают расход воды, количество которой определяется в соответствии с п. 2.16 настоящих правил по тарифам, установленным для промышленных предприятий, и возмещают ущерб, связанный с ликвидацией повреждения, по расценкам «Водоканал Донское».

5.14. Представитель «Водоканал Донское» имеет право произвести обследование и составляется акт (предписание), которое оформляется его подписью и подписью представителя обследуемой организации. При обнаружении представителем «Водоканал Донское» нарушений требований настоящих Правил актом (предписанием) устанавливаются сроки их устранения. В случаяе отказа представителя обследуемой организации подписать акт (предписание) он оформляется за одной подписью представителя  «Водоканал Донское», Оформленные таким образом акты (предписания) являются обязательными для их исполнения в указанные сроки, а также достаточным основанием для расчетов за водопользование в соответствии с п. 5.8 настоящих Правил.

5.15.  Абонент без согласования с «Водоканал Донское» не имеет права производить регулировки задвижек на водомерном узле заводомерной линии, отключать или открывать водопроводные вводы с целью изменения режима работы и нагрузок на водосчетчик.

6. ОФОРМЛЕНИЕ АБОНЕНТОВ, РАСЧЕТЫ ЗА ВОДУ

И ПРИЕМ СТОЧНЫХ ВОД

6.1. Оформление абонентов производится после выполнения всех работ в соответствии с требованиями настоящих Правил.

6.2. Устанавливается следующий порядок оформления Абонентов:

- с государственными, кооперативными, арендными и др. предприятиями, организациями и учреждениями — путем заключения договора или оформления заявления — обязательства,

- для грждан, проживающих в жилых домах, принадлежащих им на правах личной собственности, - путем оформления заявления — обязательства,

- пользование водой по временной схеме оформляется в соответствии с п. 2.26 настоящих Правил.

6.3. Без оформления водопользование считается самовольным, вследствие чего «Водоканал Донское» имеет право применять меры, предусмотренные настоящими Правилами.

6.4.  При переходе объекта водоснабжения к новому владельцу или при выезде из занимаемого помещения абонент обязан представить в «Водоканал Донское» двусторонний акт передачи водопроводного ввода с сообщением банковских реквизитов нового владельца. Акт заверяется подписями и печатями сторон и является основанием для производства расчетов с новым владельцем объекта водоснабжения.

До представления такого акта ответственность за содержание водомерного узла и оплату за израсходованную воду и прием сточных вод несет абонент.

6.5.  Расчеты за воду и прием сточных вод производится в следующем порядке:

- с государственными, кооперативными, арендными и др. предприятиями, организациями и учреждениями расчеты могут производиться до двух раз в месяц в суммах, определяемых стоимостью отпущенной воды за соответствующий период прошедшего месяца, с окончательным расчетом по истечении месяца,

- в ряде случаев (при малых расходах воды, уточнении фактического водопотребления) «Водоканал Донское» имеет право предъявить платежные требования по оплате за воду и услуги канализации за неколько месяцев (расчетных периодов) одновременно.

6.6.  Счета за воду и канализацию в случае нарушения настоящих Правил, в том числе: самовольного присоединения, срыва пломб, повреждения трубопроводов, приборов учета, перерасхода установленного лимита, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в промышленных стоках и пр., - составляются на основании тарифов в соответствии с перечнем потребителей, отнесенных к группам по применению тарифов на услуги, оказываемые «Водоканал Донское», и настоящими Правилами и оплачиваются государственными, кооперативными, арендными и др. предприятиями, организациями, и учреждениями без акцепта, в порядке инкассо платежных требований. При безакцептной форме расчета бланки платежных требований не выдаются и водопользователь поручений банку о перечислении не дает.

В остальных случаях водопользователь оплачивает счета «Водоканал Донское» путем передачи в банк соответствующих платежных поручений.

6.7. Абоненты (граждане) расчитываются за израсходованную воду и сброс сточных вод через Сберегательный банк РФ.

6.8. Непосредственные денежные расчеты абонентов за израсходованную воду и сброс сточных вод, а также за работы и услуги, выполненные представителями «Водоканал Донское», запрещены и претензии абонентов, в таких случаях, не принимаются. Должностные лица «Водоканал Донское», нарушившие указанный порядок, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.9. Абонент, отпускающий воду субабонентам и принимающий от них сточные воды, оплачивает «Водоканал Донское» услуги водоснабжения и канализации по тарифам, установленным для соответствующих групп потребителей по применению тарифов, к которым относится субабонент.

В этом случае абонент представляет в «Водоканал Донское» сведения о наличии субабонентов и их среднесуточных расходах, определенных договором между ними.

6.10. Субабоненты, сбрасывающие в канализацию нормативно — чистые воды от охлаждения оборудования, обязаны заключать с «Водоканал Донское» договор и оплачивать «Водоканал Донское» сброс нормативно — чистых вод в трехкратном размере установленного тарифа. Количество нормативно — чистых вод в этом случае определяется паспортом завода — изготовителя на оборудование.

При отсутствии договора оформляется акт, определяющий наличие сброса нормативно-чистых вод в канализацию, который подписывается представителем «Водоканал Донское» и абонента. При безмотивном отказе абонента от подписи акт является основанием для производства расчетов за сброс нормативно-чистых вод.

6.11. Платежные документы, за отпущенную воду и принятые сточные воды , подлежат оплате в пятидневный срок.

6.12. Претензии за неправильную выписку счета (исчисление количества израсходованно воды и прием стоков, сумм, тарификацию и др. ) абонент предъявляет в письменной форме не позднее 5 дней со дня получения платежного документа. Подача заявления не освобождает абонента от обязанностей оплаты в полной сумме и в установленный срок.

6.13. При установлении правильности претензии излишки сумм, полученных «Водоканал Донское», засчитываются в погашение последующих платежей с их обязательной индексацией.

6.14. Вода, израсходованная на тушение пожара в государственных, кооперативных, арендных и др. предприятиях, организациях, учреждениях, оплачивается абонентом.

В этом случае абонент обязан не позднее суток представить в     «Водоканал Донское» сведения с указанием времени тушения пожара, действия специальных пожарных систем, гидрантов и обводных пожарных линий.

6.15. Расходы воды на проверку действия пожарных гидрантов, тушения пожаров в жилищном фонде, независимо от его ведомственной принадлежности, в домах граждан, а также на тактических учениях оплате не подлежат.

6.16. Сверхлимитный расход питьевой воды оплачивается абонентом в 5-кратном размере.

Сверхлимитный сброс воды в городскую канализацию оплачивается в 3-кратном размере.

7. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ

И ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД

7.1. «Водоканал Донское» имеет право временно прекратить или ограничить подачу воды абонентам или в отдельные районы поселка без предупреждения в случаях:

- прекращения подачи электроэнергии к водопроводным насосным станциям или сооружениям,

- необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров,

- стихийных бедствий,

- аварий и повреждений на наружных сетях водопровода и канализации.

7.2. При полном прекращении подачи воды в отдельные районы поселка «Водоканал Донское» участвует в общих мероприятиях, проводимых администрацией МО «Поселок Донское», и решает вопрос об организации временного водоснабжения населения вплоть до возобнавления подачи воды.

7.3. «Водоканал Донское» имеет право, предупредив абонента за трое суток, прекратить полностью или частично подачу воды в случаях:

- неудовлетворительного санитарного и технического состояния водопроводных и канализационных сетей, устройств и сооружений, находящихся на балансе абонента, и невыполнения абонентом требований «Водоканал Донское» по устранению нарушений технической эксплуатации,

- несвоевременного вноса платы за воду; при этом прекращение подачи воды производится по истечении десяти дней с момента предъявления платежного документа,

- недопуска абонентом должностного лица «Водоканал Донское» к осмотру водомерного узла, водопроводных и канализационных сетей, устройств и сооружений абонента для контроля и снятия показаний водосчетчика, установки пломб и др. видов работ по нарядам «Водоканал Донское»; при этом подача воды прекращается по истечении недельного срока после предупреждения «Водоканал Донское»,

- отказа абонента в присоединении к водопроводным и канализационным сетям и устройствам, находящимся на его балансе, субабонентов, получивших разрешение «Водоканал Донское» на присоединение,

- неустранение утечек в установленный «Водоканал Донское» срок,

- несоблюдение условий по количеству и составу отводимых им сточных вод,

- заявления абонента о прекращении пользования водопроводом, если это отключение не повлияет на водоснабжение других абонентов (субабонентов).

7.4. При необходимости прекращения подачи воды в связи с проведением планово — предупредительных ремонтов и работ на водопроводных и канализационных сетях и сооружениях «Водоканал Донское» обязан уведомить абонента за сутки, если продолжительность ремонта составляет не более 12 часов; за двое суток, если продолжительность ремонта составляет более 12 часов.

7.5. При прекращении (временно или постоянно) пользования водопроводом абонент обязан не позднее чем за неделю письменно сообщить об этом «Водоканал Донское», указав дату прекращения пользования.

При отсутствии такого сообщения «Водоканал Донское» относит расход воды через данный ввод за счет абонента.

7.6. В случаях аварий или неисправности водопровода, находящегося на балансе абонента, «Водоканал Донское» не несет ответственности за снабжение его водой.

8. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИМИТОВ НА ОТПУСК

ПИТЬЕВО ВОДЫ И ПРИЕМ СТОЧНЫХ ВОД

В ГОРОДСКУЮ КАНАЛИЗАИЮ

8.1. Лимит отпуска питьевой воды устанавливается на уровне расчетной рациональной потребности индивидуально для каждого потребителя с учетом всех субабонентов.

8.2. Лимит отпуска питьевой воды устанавливается в куб.м/сут. И за 15 дней доводится до абонента.

8.3. Первоначальный лимит на отпуск питьевой воды устанавливается абоненту сроком на один месяц исходя из фактического расхода за вычетом 10% на устранение непроизводственных расходов воды.

8.4.  Абонент по требованию «Водоканал Донское» в месячный срок обязан представить в «Водоканал Донское» следующие документы:

- баланс водопотребления и водоотведения,

- планы организационно-технических и водоохранных мероприятий с указанием исполнителей, сроков их исполнения и достижения водоохранного эффекта по каждому мероприятию,

- структурную схему водоснабжения и водоотведения,

- сведения обо всех изменениях в характере водоснабжения и водоотведения,

- сведения о количестве и качестве образующихся отходов (шлаков при очистке промстоков, электролитов, СОЖ, нефтепродуктов, ЛВЖ, ГЖ. и др.),

- сведения о количестве и качестве сточных вод, сбрасываемых в канализационную сеть,

- при изменении водопотребления или массы сбрасываемых загрязнений — новый расчет сумм платежей с указанием причин,

- копии договоров с организациями, вывозящими осадок с территории абонента,

- копии документов об утилизации осадков,

- сведения об всех изменениях водоснабжения и водоотведения,

- проекты на реконструкцию и строительство новых корпусов, техперевооружений, оборотных систем водоснабжения и локальных очистных сооружений.

8.5. «Водоканал Донское» проверяет представленные согласно п. 4 материалы и при необходимости имеет право вносить изменения.

8.6. Лимит на прием сточных вод в городскую канализацию устанавливается исходя из фактического объема сбрасываемых сточных вод согласно представленному водохозяйственному балансу за вычетом сброса нормативно — чистых вод от охлаждения оборудования и ливневых вод.

Примечание: в исключительных случаях по согласованию с   «Водоканал Донское» возможен прием ливневых вод в городскую канализацию.

8.7. Лимит сброса загрязняющих веществ в городскую канализацию устанавливается исходя из проектных показателей локальных очистных сооружений. В случае отсутствия локальных очистных сооружений лимит устанавливается на уровне предельно допустимых концентраций, установленных «Водоканал Донское».

8.8 При выполнении согласованного с «Водоканал Донское» плана водоохранных мероприятий абоненту может быть установлен временно согласованный лимит на сброс загрязняющих веществ в городскую канализацию.

8.9. «Водоканал Донское» вправе изменить лимиты на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в городскую канализацию в случаях:

- непредставление в срок документов, указанных в п. 8.4,

- невыполнения плана водоохранных мероприятий и предписаний   «Водоканал Донское» по рациональному расходованию воды,

- сброса запрещенных загрязнений в городскую канализацию.

9. ПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМАМИ ПРМЫШЛЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

9.1. Системы промышленного водоснабжения предназначены для подачи воды непитьевого качества на технологические нужды промышленных предприятий с целью экономии питьевой воды.

9.2. Предприятия обязаны по требованию «Водоканал Донское» и в установленные им сроки выполнить работы по пректированию и строительству промышленного водоснабжения.

В случае невыполнения требований «Водоканал Донское» вправе сохратить подачу питьевой воды предприятию или снизить установленный лимит.

9.3. Учитывая, что техническая вода не предназначена для хозяйственно — питьевых нужд, предприятия обязаны принять все необходимые меры, исключающие возможность попадания технической воды в систему питьевого водопровода.

На трубопроводах технического водопровода запрещается установка водоразборной арматуры.

9.4. Граница ответственности за эксплуатацию трубопровода технической воды определяется актом разграничения, который прилагается к договору.

9.5. На промышленных предприятиях установка крыльчатых и турбинных водосчетчиков не допускается.

9.6. Приобретение, установка и эксплуатация приборов учета производится предприятием, которое обязано через каждые 12 месяцев производить поверку приборов и представлять свидетельства «Водоканал Донское».

9.7. Количество израсходованной воды определяется в соответствии с п. 5.8 настоящих Правил при следующих нарушениях:

- несвоевременная сдача прибора учета госповерителю,

- сброс показаний интегратора без уведомления «Водоканал Донское»,

- несвоевременное уведомление «Водоканал Донское» о неполадках в работе прибора учета,

- отключение приборов от сети,

- невыполнение сроков, указанных в актах обследования состояния водоснабжения.

9.8. В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения предприятия необходимо, по согласованию с «Водоканал Донское», предусмотреть устройство связки технического водопровода с питьевым, с обязательным разрывом струи.

9.9. Во всех остальных случаях порядок проектирования, устройства и эксплуатации технического водопровода, расчеты за воду и прием сточных вод должны отвечать требованиям настоящих Правил.